Протезирование стопы для военнослужащих: порядок действий, сроки, льготы и поддержка

Содержание

- Введение

- Общая характеристика системы протезирования

- Виды протезов стопы

- Дорожная карта для действующего военнослужащего
4.1. Первичное лечение и подготовка культи
4.2. Оформление инвалидности через МСЭ
4.3. Военно-врачебная комиссия (ВВК)
4.4. Замер, изготовление, гарантия и замена протеза
4.5. Реабилитация

- Аккредитованные протезно-ортопедические предприятия

- Порядок для уволенных военнослужащих

- Плюсы и минусы выбора протезирования

- Психологическая поддержка

- Социальные льготы для действующих военнослужащих

- Роль «Временного стандарта»

- Заключение

1. Введение

Протезирование стопы для военнослужащих, потерявших конечность вследствие боевых травм, направлено на восстановление мобильности и качества жизни. Для действующих военнослужащих услуги предоставляются через Министерство обороны РФ (МО РФ), для уволенных — через Социальный фонд РФ (СФР) или фонд «Защитники Отечества». Документ описывает порядок действий, сроки, гарантии, компенсации, плюсы и минусы каждого канала, с учетом:

- «Временного стандарта оказания услуг по протезированию» (утв. Минтрудом и Минобороны РФ 08.10.2024, действует с 01.01.2025).

- Постановления Правительства РФ №565 от 04.07.2013 (ред. от 17.04.2024) о военно-врачебной экспертизе (ВВК).

2. Общая характеристика системы протезирования

Протезирование стопы регулируется нормативными актами:

- "Временный стандарт оказания услуг по протезированию лицам с ампутациями конечностей вследствие боевой травмы. Версия 1.0"(01.01.2025): требования к протезам, предприятиям, качеству услуг, реабилитации.

- ФЗ №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»: права на технические средства реабилитации (ТСР).

- Постановление №240 от 07.04.2008: компенсации через СФР.

- Постановление №565 от 04.07.2013 (ред. от 17.04.2024): категории годности по ВВК.

- Приказ Минтруда России N 259н, Минздрава России N 238н от 16.05.2024: порядок МСЭ.

Для действующих военнослужащих: МО РФ обеспечивает полный цикл — от лечения до реабилитации.
Для уволенных: СФР, фонд «Защитники Отечества» доплачивает за высокотехнологичные протезы для участников СВО.
С 01.01.2025 действует Единый центр координации протезирования через портал госуслуг.

3. Виды протезов стопы

Компоненты протезов нижних конечностей могут быть выполнены из различных материалов, таких как титан, керамика, композиты или пластик. Подбор материалов влияет на прочность, вес, гибкость и долговечность протеза.

Типы протезов нижних конечностей:

- Модульные - протез, основными частями которого являются модули, унифицированные по способу соединения и назначению.

- Немодульные -  протез, основными частями которого являются модули, неунифицированные по способу соединения и назначению и сопрягающиеся между собой только в определенной комплектации.

Модульные протезы состоят из сборных компонентов, позволяющих осуществить индивидуальную настройку и замену отдельных частей протеза и вносить изменения в протез и схему его построения по мере необходимости.

Современные протезы нижних конечностей могут включать такие компоненты, как подошвы, амортизационные системы, сочленения, микропроцессоры и электронные управляющие системы. Некоторые протезы нижних конечностей оснащены сенсорами, которые обеспечивают обратную связь и контроль движений, что позволяет получить максимальную стабильность и естественность движений.

4. Дорожная карта для действующего военнослужащего

После ампутации стопы действующий военнослужащий следует четкому порядку действий.

4.1. Первичное лечение и подготовка культи

  - Хирургическое лечение, заживление культи.

  - Физиотерапия для подготовки к протезированию.

- Пребывание: Стационарное лечение. При стабильном состоянии — амбулаторное наблюдение (решение врачебной комиссии).

- Документы: Медицинские выписки формируются госпиталем.

4.2. Оформление инвалидности через МСЭ

- Когда: Определяется медицинским учреждением. Госпиталь определяет этот срок исходя из реальных возможностей организации процесса направления на МСЭ соответствующих документов;

- Порядок:

  - Врачебная комиссия госпиталя выдает направление по форме 088/у (Приказ Минтруда России N 488н, Минздрава России N 551н от 12.08.2022 "Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией и порядка ее заполнения"

  - Подача документов в МСЭ (лично, через представителя или заочно) - Методологическое письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 29.08.2022 N 33007.ФБ.77/2022.

  - Инвалидность присваивается по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ). Срок проведения МСЭ — не более 7 рабочих дней со дня поступления в бюро направления на неё и не более 3 рабочих дней для участников СВО, выдается справка об инвалидности и ИПРА с указанием протеза.

- Документы:

  - Паспорт, СНИЛС.

  - Направление 088/у.

  - Медицинские выписки.

  - Заявление на МСЭ.

  - Военный билет (при наличии).

- Сроки: До 2,5 месяцев (документы — до 14 дней, экспертиза — в течение 1 месяца).

4.3. Военно-врачебная комиссия (ВВК)

- Когда: После лечения и/или МСЭ, перед протезированием.

- Где: В госпитале (например, ГВКГ им. Бурденко).

- Что происходит:

  - ВВК оценивает годность к военной службе по пункту расписания болезней Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 17.04.2024) "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе":

В случае если имеются основания полагать, что возможность исполнять обязанности военной службы не восстановится, заключение военно-врачебной комиссии о необходимости предоставления военнослужащему отпуска по болезни не выносится, а решается вопрос о его годности к военной службе.

- Последствия: Характер травмы может привести к последующему увольнению, после чего протезирование продолжается через СФР или «Фонд Защитники Отечества».

4.4. Замер, изготовление, гарантия и замена протеза

- Когда: После ИПРА (2–3 месяца после ампутации).

- Где: Аккредитованное предприятие (см. раздел 5).

- Процесс:

  - Замер: 3D-сканирование или гипсовый слепок культи (1–2 часа). Возможен выезд в госпиталь.

  - Изготовление: от 30 дней (Приложение №8 «Временного стандарта»).

  - Примерка: 1–2 визита для подгонки.

  - Обучение ходьбе: 1–2 недели.

- Пребывание:

  - Постоянное нахождение в госпитале не требуется при стабильной культе.

  - Возможен отпуск домой с явками для осмотров.

  - Минобороны оплачивает проезд и проживание, если предприятие в другом регионе.

- Гарантия:

  - Не менее 1 года (ремонт/замена при дефектах бесплатно).

  - Осмотры каждые 3–6 месяцев в первый год.

- Замена:

  - Через 2–3 года при износе или изменении культи.

  - Требуется новое заключение МСЭ и ИПРА.

  - Изготовление — до 30 дней, оплачивается Минобороны.

- Документы: ИПРА, паспорт, медицинские заключения.

4.5. Реабилитация

- Где: В госпитале или центре при протезном предприятии.

- Что включает: Физиотерапия, тренировки с протезом, психологическая поддержка.

- Сроки: 1–3 месяца, осмотры каждые 3–6 месяцев в первый год.

5. Аккредитованные протезно-ортопедические предприятия

Согласно Приложениям №3–5 «Временного стандарта», предприятия должны иметь лицензии, 3D-сканеры, станки для углепластика и квалифицированных специалистов.

Москва:

- ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие», ул. Дубнинская, д. 40, тел. 8-495-488-70-70, сайт mosprop.ru.

- НПФ «Орто-Космос», ул. Полярная, д. 31, тел. 8-495-960-30-58, сайт ortocosmos.ru.

- ООО «Орто-Инновации», ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, тел. 8-495-675-12-34, сайт ortoinno.ru.

Нижний Новгород:

- АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», филиал «Нижегородский», ул. Пушкина, д. 16, тел. 8-831-428-45-45, сайт prop-nn.ru.

- ООО «Центр протезирования и ортопедии», ул. Варварская, д. 32, тел. 8-831-419-99-99, сайт vvcpo.ru.

Полный список доступен через Минобороны или Единый центр координации (портал госуслуг).

6. Порядок для уволенных военнослужащих

- Куда обращаться:

  - СФР:

  - Фонд «Защитники Отечества»: Горячая линия 8-800-100-00-01, сайт https://fzo.gov.ru/.

- Гарантия и замена: 1 год гарантии, замена через 2–3 года.

- Компенсация:

  - СФР:  На основе заключенных государственных контрактов на поставку ТСР Средневзвешенной цены ТСР, установленной Минтрудом на основе мониторинга рынка (п. 10 Правил, утв. Постановлением №240).

  - Фонд «Защитники Отечества»: 545033,89 Протез стопы. Протез стопы модульный с несущей приемной гильзой из слоистого пластика. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Комплектующие производства Метиз(Оссур)-РФ 8-07-01

Фонд осуществляет доплату к сертификату ТСР, в случае если стоимость ТСР существенно выше средств на сертификате. Помощь оказывается ветеранам боевых действий.

7. Плюсы и минусы выбора протезирования

| Канал | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- |
| МО РФ (действующие) | - Полное финансирование (изготовление, замена, реабилитация). - Комплексная поддержка (госпитали, психологи, реабилитологи). - Доступ к аккредитованным предприятиям. | - Ограниченный выбор протезов (зависит от контрактов). - Возможные задержки в регионах из-за нехватки специалистов. - госконтракт заключается с тем, кто предложит меньшую цену |
| СФР (уволенные) | - Широкий выбор предприятий через электронные сертификаты. - Долгосрочная поддержка. | - Долгие сроки (1–3 месяца). - Ограниченные суммы для сложных протезов. |
| Фонд «Защитники Отечества» (СВО) | - Доплата за высокотехнологичные протезы. - Ускоренное рассмотрение. - Индивидуальная поддержка координаторов. | - Нет компенсации за самостоятельную покупку. - Ограниченный доступ в регионах. |

8. Психологическая поддержка

- Для действующих:

  - В госпиталях (ГВКГ им. Бурденко, Военный госпиталь №416).

  - Включает консультации, групповые тренинги, работу с семьей.

  - Программа «Шагаем вместе» (Москва) помогает адаптироваться к протезу.

- Для уволенных:

  - СФР: через центры соцзащиты (Нижний Новгород: ул. Малая Покровская, д. 7, тел. 8-831-434-14-14).

  - Фонд «Защитники Отечества»: консультации по тел. 8-800-100-00-01.

9. Социальные льготы для действующих военнослужащих

- Финансовые:

  - Единовременная выплата за ранение:

  - Страховое обеспечение:

  - Единовременное пособие (при увольнении в связи с признанием негодным к военной службе вследствие военной травмы

  - Ежемесячная выплата

- Медицинские:

  - Бесплатное протезирование, ремонт, замена.

  - Лекарства, физиотерапия, санаторно-курортное лечение по ИПRA.

- Прочие:

  - Компенсация проезда к месту протезирования (включая сопровождающего).

  - Дополнительный отпуск (до 35 дней).

  - Льготы на ЖКХ, транспорт, налоги (после инвалидности).

10. Роль «Временного стандарта»

- Требования: Качественные комплектующие (углепластик, силикон), контроль устойчивости и комфорта.

- Реабилитация: Осмотры каждые 3–6 месяцев в первый год.

- Защита данных: Соблюдение конфиденциальности и гостайны.

- Результат: Восстановление мобильности, возвращение к службе или активной жизни.

11. Заключение

Действующий военнослужащий получает протез через МО РФ после лечения и МСЭ. ВВК присваивает категорию годности с возможным пересмотром после протезирования. Гарантия — 1 год, замена — через 2–3 года. Пребывание в госпитале не всегда обязательно. Минобороны обеспечивает комплексную поддержку.

Уволенным военнослужащим компенсируют часть средств за протез через СФР, фонд «Защитники Отечества» доплачивает за сложные протезы для участников СВО.

❗️Не нужно сразу делать несколько протезов! В первые пол года-год вам хватит одного, от минобороны. Культя будет интенсивно худеть, и буквально через несколько месяцев его нужно будет переделывать из-за уменьшений объемов. В противном случае придётся переделывать всё три, а оно вам не надо. Следите за своими ощущениями, в протезе боли не должно быть, наоборот, должен быть комфорт!